# UFPel – EMBRAPA/ETB

## ETA Capão do Leão

### Parâmetros Físico-químicos e bacteriológicos – Prédio Bioquímica

| Parâmetros analisados | 11/06/13 | 27/06/13 | SANEP* | VMP ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor (uH) | 9,0 | 8,0 | 4,0 | Até 15 |
| Cloro residual (mg/L) | 1,0 | 0,5 | 1,87 | 0,20 a 2,0 |
| pH | 6,8 | 6,7 | 7,38 | 6,00 a 9,50 |
| Turbidez (uT) | 0,6 | 0,7 | 0,29 | até 5,0 |
| Coliformes totais (UFC/100 ml) | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |
| Escherichia colli (UFC/100 ml) | Ausência | Ausência | Ausência | Ausência |

* Barragem Santa Bárbara; e

** Portaria do Ministério da Saúde n° 2914/11.